消防用水概要表

| 防火 対象物 規模 |  | 構 造 |  |  | 階 数 |  |  |  | 建築面積 ㎡ |  |  |  | 敷地面積 ㎡ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耐 火 準耐火 その他 |  |  | 地上 階 地下 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 延べ面積 ㎡ |  |  |  | 棟数 |  |  |  |
| 棟別概要 | 棟別 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築物の高さ |  |  | ｍ |  |  |  | ｍ |  |  |  | ｍ |  | ｍ |  |  |
|  | １．２階の 床面積の合計 |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  |
|  | 延べ面積 （地階は除く） |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  |
|  | 延焼のおそれのある 部分に該当する棟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採水口の配管等 | 採水口の設置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車両進入状況 |  |  |  |  | 採水口まで進入可能な位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ |  |
|  | 採水口前面空地 |  |  |  |  | ｍ × ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 採水口の型式 |  |  |  |  | 1．吸管投入型 2．吸管結合型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸管投入口の大きさ及び数 |  |  |  |  | 直径 ｍ ヶ所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸管結合金具の寸法数 |  |  |  |  | 町野式 口径 ㎜ ヶ所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配管の材質，寸法 |  |  |  |  | JIS 口径 ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源 | 種類 |  |  |  |  | 1．地下式 2．半地下式 3．据置式 4．その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯水槽 |  |  |  |  | ㎥ 専用・兼用（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有効水量 |  |  |  |  | ㎥ ヶ所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実揚程 | フート弁から採水口までの配管口径等 ㎜ 長さ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配管の摩擦損失水頭 単位 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 落差（水槽の下端から採水口まで垂直距離） 単位 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧ポンプ | 起動装置 |  | 電圧 V |  |  |  | 使用配線 |  |  | 操作方式 | 位置 地盤面からの高さ |  |  |  |  | ｍ |
|  | 起動表示灯 |  | 電圧 V |  |  |  | 使用配線 |  |  |  | 灯の内径 ㎜ |  |  |  |  |  |
|  | 別添加圧送水装置概要表参照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計，施工業者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。