排煙設備概要表

（棟別　　　　　　　　棟）

| 防火 対象物 規模 |  |  | 構 造 |  | 階 数 |  |  | 建築面積 ㎡ | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耐 火 準耐火 その他 |  | 地上 階 地下 階 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 延べ面積 ㎡ | 収容人員 名（ 世帯） |
| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙機 | 設置位置 |  |  | 階 室 |  |  |  |  |  |
|  | 機械室の 構造 |  |  | 壁 |  | 耐 火 不 燃 その他（ ） |  |  |  |
|  |  |  |  | 天井 |  | 耐 火 不 燃 その他（ ） |  |  |  |
|  |  |  |  | 開口部 |  | 特定防火設備 防火設備 不燃 |  |  |  |
|  | 排出量 |  |  | ㎥／min |  |  |  |  |  |
| 給気機 | 設置位置 |  |  | 階 室 |  |  |  |  |  |
|  | 機械室の 構造 |  |  | 壁 |  | 耐 火 不 燃 その他（ ） |  |  |  |
|  |  |  |  | 天井 |  | 耐 火 不 燃 その他（ ） |  |  |  |
|  |  |  |  | 開口部 |  | 特定防火設備 防火設備 不燃 |  |  |  |
|  | 給気量 |  |  | ㎥／min |  |  |  |  |  |
| 起動装置 |  | 自動 |  | 自動火災報知設備感知器連動 その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 手動 |  | 手動 遠隔操作 |  |  |  |  |  |
| 排煙口等 | 大きさ |  |  | ｍ× ｍ |  |  |  |  |  |
|  | 設置位置 |  |  | 天井面 壁面 その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 防煙区画 の構造等 |  |  | 防煙区画面積（最大） ㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防煙区画の構造 |  |  | 耐 火 不 燃 その他（ ） （ ） |  |  |
| 風道口 | 風道構造 |  |  | 耐 火 不 燃 その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 区画ダンパー |  |  | 無 有（ ） |  |  |  |  |  |
| 排煙出口 |  |  |  | 屋上 その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 給気口 | 給気方法 |  |  | 自然流入 給気機 その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 風道構造 |  |  | 耐火 不燃 その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 電源 | 常用電源 |  |  | AC V |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源 |  |  | 非常電源専用受電設備 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備 |  |  |  |  |  |
| 設計，施工業者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。