加圧送水装置概要表

| 加圧送水装置 を用いる設備 |  |  | 消防用水 連結散水設備 連結送水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加圧送水 装置の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 | 位 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 認 定 番 号 |  |  |  |  |  |
|  | ポ ン プ | 型式 （種 別） |  |  |  |  |  |  |  |  | 原動機 | 型 式 |  |  |  |  |
|  |  | 口径 | ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 流 |  | Ａ |  |  |
|  |  | 揚程 | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 圧 |  | Ｖ |  |  |
|  |  | 吐出量 | ℓ／min |  |  |  |  |  |  |  |  | 出 力 |  | Ｋｗ |  |  |
| 項 目 |  |  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |  |  | 寸 法 容 量 等 |  |  |  |  |
| ポ ンプ附属設備 | 呼水槽 |  |  |  |  | 材質 |  |  |  |  |  | ℓ |  |  | たて ×よこ ×高さ（cm） × × |  |
|  |  |  |  |  |  | 減水警報装置 |  |  |  | 方式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 警報移報場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | フレキシブル管 |  |  |  |  | 公称水圧試験圧力 MPa |  |  |  |  |  | 内径 ㎜ 長さ ㎜ |  |  |  |  |
|  | 性能試験用配管 |  |  |  |  | 方式 |  |  |  |  |  | 内径 ㎜ |  |  |  |  |
|  | 補給水管 |  |  |  |  | 方式 |  |  |  |  |  | 内径 ㎜ |  |  |  |  |
|  | 呼水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内径 ㎜ |  |  |  |  |
|  | オーバーフロー管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内径 ㎜ |  |  |  |  |
|  | 逃し管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内径 ㎜ |  |  |  |  |
| 水 源 | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  | 種別 |  |  |  | 地下式・据置式 その他（ ） |  |  |  |
|  | 有効水量 |  |  | ㎥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 補給方法 |  |  | 式 |  |  |  |  | 兼用設備 |  |  |  | 無・有（ ） |  |  |  |
|  | 減水警報装置 |  |  | 方式 |  |  |  |  | 警報設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非 常電源 | 非常電源の種別 |  |  |  | 専用受電設備（高圧・低圧） ・自家発電設備 ・ 蓄電池設備 ・燃料電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源の型式等 |  |  |  |  |  | 認 定 番 号 | 非 常 電 源 容 量 |  |  |  |  |  |  |  | 設 置 場 所 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | KVA(AH) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計，施工業者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。