漏電火災警報器概要表

(棟別　　　　　　　　棟)

| 防火対象物の概要 | 構 造 |  | 階数 |  |  | 建築面積 ㎡ |  |  | 用 途 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耐火・準耐火 防火・その他 （ ） |  | 地上 階 地下 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 延べ面積 ㎡ |  |  | 最大負荷電流の合計 A |  |  |  |
|  | 外 壁 |  |  | 壁 |  |  | 床 |  |  |  | 天 井 |  |
|  | 間 柱 下 地 鉄 網 入 り ・ な し |  |  | 間 柱 下 地 鉄 網 入 り ・ な し |  |  | 根 太 下 地 鉄 網 入 り ・ な し |  |  |  | 天 井 野 縁 鉄 網 入 り ・ な し |  |
| 機器等の概要 | 受信機 信 機 | 製造会社名 |  |  | 型式 |  |  | 消防庁検定型式番号 |  |  |  | 級別 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 級 |
|  |  | 種別 |  |  |  |  |  | 屋内型 屋外型 互換性型 非互換性型 |  |  |  |  |
|  |  | 設置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遮断機構 |  |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  |
|  |  | 設地工事 |  |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  |
|  |  | 検出漏えい電流設定値 ｍA |  |  |  |  |  | 電源の定格電圧 V |  |  |  |  |
|  | 変流器 | 種別 |  |  |  |  |  | 屋 内 型 屋外型 |  |  |  |  |
|  |  | 構造種別 |  |  |  |  |  | 貫通型 分割型 |  |  |  |  |
|  |  | 設置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 互換性の有無 |  |  |  |  |  | 互換性型 非互換性型 |  |  |  |  |
|  |  | 警戒電路の種別 |  |  |  |  |  | 屋 内 電 路 第2種接地線 |  | 屋外電路 |  |  |
|  |  | 警戒電路の定格電流 mA以下 |  |  |  |  |  | 警戒電路の定格電圧 V以上 |  |  |  |  |
|  |  | 警戒電路の周波数 ヘルツ |  |  |  |  |  | 定 格 電 流 A |  |  |  |  |
|  |  | 保護カバーの接地 |  |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  |
|  | 音響装置 | 種別 |  |  |  |  |  | ベル・サイレン・ブザー ヶ所 |  |  |  |  |
|  |  | 設置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計，施工業者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。