連結送水管・非常コンセント設備概要表

（棟別　　　　　　　　棟）

| 防火 対象物 規 模 | 構 造 | 階 数 | 建築面積 ㎡ | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耐 火 準耐火 その他 | 地上 階 地下 階 |  |  |
|  |  |  | 延べ面積 ㎡ |  |
| 設置状況 | 階 数 | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 |
|  | 放水口 | 個 数 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 |
|  |  | 位 置 床面より | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ |
| 格 納 箱 | 放水口格納箱 | 材質 | 板厚 ㎜ | 寸法（高さ） （幅） （奥行） ｍ× ｍ× ｍ |
|  | 放水用具等 | 材質 | 板厚 ㎜ | 寸法（高さ） （幅） （奥行） ｍ× ｍ× ｍ |
|  |  | ホースの材質 ｍ 本 | 噴霧切替ノズル 本 |
| 配 管 ・ ホ ｜ ス 等 | 最大圧力 | MPa |
|  | 項目 | 材 質 等 | 口 径 等 | そ の 他 |
|  | 主管 | JIS | 口径 ㎜ | JIS 水圧試験圧力 MPa |
|  |  | 立主管 ヶ所 | 湿式 乾式 | 高架水槽 専用・兼用（ ）設備 |
|  | 放水口 |  | 口径 ㎜ | 個数 単口形 個・双口形 個 |
|  | 送水口 |  | 口径 ㎜ | 設置場所～ スタンド式・埋込式 GLからの高さ |
|  |  | 単口形・双口形 | ヶ所 |  |
|  | 管継手 | JIS | フランジ・ねじこみ・溶接 その他（ ） | JIS 水圧試験圧力 | MPa |
|  | 仕切弁 | JIS |  | JIS 水圧試験圧力 | MPa |
|  | 逆止弁 | JIS |  | JIS 水圧試験圧力 | MPa |
|  | 表示灯 | 電圧 V | 配 線 | 設置位置 |
|  |  | 電流 ｍA | 灯の内径 | ㎜ |  |
| 加圧送水装置 | 別添加圧送水装置概要表参照 |
| 非常コンセント設備 | 階別 設置個数 | １１階 | １２階 | １３階 | １４階 | １５階 | １６階 | １７階 | １８階 | １９階 | ２０階 |
|  |  | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 |
|  | 電圧・電流 | 単相交流 V | A | 回路数 | 回路 | 規 格 | JIS－ |
|  | 保護箱 | 寸法 ｍ× | ｍ | 表示灯 | 電圧 V | 設置位置 |
|  |  | 材質 板厚 ㎜ |  | 電流 ｍA | 灯の内径 ㎜ |
|  | 配線及び 施工方法 |  |
|  | 非常電源 | 専用受電設備（高圧・低圧）・自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備 |
| 設計，施工業者氏名 |
| 備考 |

この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。